ИНСТРУКЦИЯ 
по обращению с медицинскими отходами в медицинской организации

1. В каждой медицинской организации (далее МО) определяется порядок обращения с медицинскими отходами приказом главного врача, разработанными и утвержденными главным врачом инструкцией и схемой обращения с медицинскими отходами в больнице (поликлинике). 
Вывоз и обезвреживание медицинских отходов осуществляется специализированными организациями по обращению с медицинскими отходами, имеющими лицензию на данный вид деятельности, на договорной основе.

2. Приказом главного врача медицинской организации назначаются:

2.1. ответственный специалист по организации обращения с медицинскими отходами в больнице (поликлинике) с инструктивно-методическими и контрольными функциями и за проведение обязательных инструктажей сотрудников медицинской организации по правилам безопасного обращения с отходами при приеме на работу и ежегодно в процессе работы — заместитель главного врача по эпидемиологическим  вопросам (по лечебной работе);

2.2. ответственные за проведение обязательных инструктажей персонала клинических отделений (кабинетов) больницы (поликлиники) по правилам безопасного обращения с отходами при приеме на работу и ежегодно в процессе работы; за сбор, незамедлительное обеззараживание в местах образования, временное хранение в клинических отделениях (кабинетах) медицинских отходов; за сбор и удаление бытового мусора в мусоропроводы этажей корпусов больниц и родильных домов; за сбор и вынос пищевых отходов буфетных клинических отделений в корпусные контейнеры для пищевых отходов — заместители главных врачей по курируемым подразделениям, заведующие, старшие медицинские сестры и фельдшера-лаборанты клинических отделений и лабораторий;

2.3. ответственный за проведение обязательных инструктажей среднего и младшего персонала медицинской организации по правилам безопасного обращения с отходами при приеме на работу и ежегодно в процессе работы; за проведение медицинским персоналом незамедлительной дезинфекции непосредственно в местах образования медицинских отходов; их первичного сбора и транспортировки из клинических отделений (кабинетов) и лабораторий на корпусные контейнеры для медотходов — главная медицинская сестра (акушерка) медицинской организации;

2.4. ответственный за организацию сбора пищевых отходов пищеблока больницы, роддома, списанного оборудования, мебели, инвентаря, использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и оборудования; оборудованием и содержанием контейнерной площадки МО, а также за вывозом из медицинской организации всех видов отходов — заместитель главного врача по АХЧ, завхоз МО;

2.5. ответственный за сбор и утилизацию патологоанатомических отходов и других биологических материалов — заведующий  патологоанатомическим отделением;

2.7. ответственный за сбор и утилизацию отходов класса «Д» (отходы рентгеновских кабинетов — рентгенпленка и фиксаж) — заведующая рентгенологическим отделением.

3. Разработанной и утвержденной главным врачом медицинской организации «Инструкцией по обращению с медицинскими отходами в медицинской организации» определяются процедура обращения с медицинскими отходами и ответственные сотрудники по обращению с медицинскими отходами в данном учреждении.

4. В разработанной и утвержденной главным врачом медицинской   организации «Схеме обращения с медицинскими отходами в МО» указываются:

4.1. классы отходов по категории опасности в отделениях (кабинетах) и лабораториях МО;

4.2. качественный и количественный состав образующихся медицинских отходов;

4.3. нормативы образования медицинских отходов;

4.4. потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов, исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария — не реже 72 часов, в операционных залах — после каждой операции;

4.5. порядок сбора медицинских отходов;

4.6. порядок и места временного хранения (накопления) медицинских отходов, кратность их вывоза;

4.7. применяемые способы обеззараживания / обезвреживания и удаления медицинских отходов;

4.8. порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании медицинских отходов);

4.9. организация гигиенического обучения персонала правилам эпидемиологической безопасности при обращении с медицинскими отходами.

5. В соответствии с установленной классификацией отходов по категории опасности, медицинские отходы в клинических отделениях (кабинетах) и лабораториях больницы, родильного дома, поликлиники разделяются на следующие классы:

5.1. Класс «А» (эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТКО):

5.1.1. Отходы всех отделений, лабораторий, кабинетов, административно-хозяйственных подразделений, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными, идентичные общебытовым и строительным отходам (канцелярские принадлежности; списанные мебель, инвентарь, диагностическое оборудование; бумага, смет (мусор) от уборки территории и помещений МО и т. д.).

5.1.2. Пищевые отходы пищеблока и буфетных клинических отделений (кроме пищевых отходов от инфекционных больных).

5.2. Класс «Б» (эпидемиологически опасные отходы):

5.2.1. Использованные одноразовые шприцы и системы для переливания крови в отделениях и лабораториях.

5.2.2. Использованные изделия медицинского назначения.

5.2.3. Органические операционные и патологоанатомические отходы.

5.2.4. Отходы от клинико-диагностической, бактериологической и микологической лабораторий (биологические жидкости, микробиологические культуры и штаммы).

5.2.5. Пищевые отходы от инфекционных больных.

5.3. Класс «В» (чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы). В МО чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов нет (если есть, указать).

5.4. Класс «Г» (токсикологически опасные отходы 1–4 классов опасности).

5.4.1. Просроченные лекарственные средства и отходы от лекарственных и диагностических препаратов, цитостатики и другие химпрепараты.

5.4.2. Просроченные или непригодные для использования иммуно- биологические лекарственные препараты (ИЛП).

5.4.3. Просроченные или непригодные для использования дезинфекционные средства.

5.4.4. Использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование, ртутьсодержащие термометры.

5.5. Класс «Д» (радиоактивные отходы).

5.5.1. Использованные фиксаж, пленка, серебросодержащие отходы.

6. Сбор отходов класса А осуществлять в многоразовые емкости с крышками, окрашенными в любой цвет, кроме красного и желтого или одноразовые пакеты черного цвета. Одноразовые пакеты располагать на специальных тележках или внутри многоразовых контейнеров. Емкости для сбора отходов и тележки промаркировать «Отходы. Класс А». Многоразовую тару после опорожнения мыть и дезинфицировать.

6.1. Сбор отходов класса «А» проводить в установленные в каждом кабинете и помещении медицинской организации металлические педальные ведра с белыми (черными) пластиковыми пакетами для бытовых отходов класса «А» (взамен бытовых ведер, урн и корзин).

6.2. Заполненные многоразовые емкости или одноразовые пакеты доставлять с использованием средств малой механизации на контейнерную площадку МО в промаркированные специальные контейнеры для отходов класса «А».

6.3. Бытовой мусор, смет, бумагу сбрасывать в корпусные мусоропроводы. Не допускать сброс в мусоропровод предметов, которые могут привести к механическому перекрытию (засору) ствола мусоропровода. 
Сброс отходов в мусоропровод осуществлять в упакованном виде. В дальнейшем из мусоросборных камер в одноразовых пакетах белого (черного) цвета отходы доставлять на контейнерную площадку в контейнеры для бытовых отходов больницы (роддома).

6.4. Мусоросборные камеры оборудовать контейнерами, подводкой воды и канализационным трапом. Запретить сброс отходов из мусоропровода непосредственно на пол мусороприемной камеры.

6.5. Контейнеры мыть после каждого опорожнения, дезинфицировать не реже 1 раза в неделю.

6.6. Чистку стволов трубопроводов, приемных устройств, 
мусоросборных камер проводится еженедельно. 
Профилактическую дезинфекцию, дезинсекцию проводить не реже 1 раза в месяц, дератизацию — по мере необходимости, договору с дезстанцией.

6.7. Отходы класса «А» хранить в контейнерах в летнее время не более суток.       Вывоз отходов из больницы (поликлиники) осуществлять специализированными организациями по обращению с медицинскими отходами, имеющими лицензию на данный вид деятельности, на договорной основе.

6.8. Пищевые отходы из пищеблока и отделений больницы (роддома) собирать отдельно от других бытовых отходов в баки с крышками с маркировкой «Пищевые отходы» в одноразовых пакетах и временно хранить в охлаждаемой камере для отходов пищеблока. 
  Хранение (накопление) более 24 часов пищевых отходов осуществлять в холодильных или морозильных камерах. 
  Вывоз пищевых отходов из больницы (поликлиники) осуществлять специализированными организациями по обращению с медицинскими отходами, имеющими лицензию на данный вид деятельности, на договорной основе, не реже 1 раза в сутки.

6.9. Крупногабаритные отходы класса «А» собирать в специальные бункеры для крупногабаритных отходов. 
  Поверхности и агрегаты крупногабаритных отходов, имевшие контакт с инфицированным материалом или больными, подвергать обязательной дезинфекции перед их помещением в накопительный бункер. 
  Строительные отходы вывозить по мере накопления в соответствии с договором (указать фирму).

6.10. Отходы класса «А» обеззараживанию не подвергать.

7. Медицинские отходы класса «Б» незамедлительно подвергать обязательной дезинфекции непосредственно на местах первичного сбора (в местах образования) в емкостях-контейнерах с плотно закрывающей крышкой, перфорированным поддоном и гнетом с дезинфицирующим раствором. 
  На емкостях-контейнерах обозначать «Отходы. Класс Б», вид медотходов, наименование дезсредства, его концентрацию, количество, экспозицию, даты приготовления и предельного срока годности рабочего раствора (до конца смены работы кабинета).

7.1. Обеззараживание шприцев инъекционных однократного применения проводить отдельно от других использованных одноразовых ИМН (медицинских отходов) в емкостях-контейнерах с дополнительной маркировкой «Емкость для обеззараживания шприцев».

7.2. Обеззараживание острого инструментария (иглы, перья, скарификаторы и т. п.), осуществлять отдельно от других видов отходов в твердой непрокалываемой пластиковой емкости однократного применения, имеющей крышку с отверстием специальной конфигурации, подходящим для снятия игл со шприцев разного диаметра (иглосъемник) с дезраствором с маркировкой «Емкость для обеззараживания игл» и указанием наименования дезсредства, его концентрации, количества, экспозиции, даты приготовления и предельного срока годности рабочего раствора (до конца смены работы кабинета).

7.3. Медицинские отходы класса «Б» (не колющиеся использованные одноразовые ИМН) обеззараживать в емкостях-контейнерах с плотно закрывающей крышкой, перфорированным поддоном и 
гнетом с дезинфицирующим раствором. 
При использовании дезинфицирующего раствора «Бетадез» их дезинфекцию проводить следующим образом:

7.3.1. перевязочный материал (ватные или марлевые тампоны, шарики, марля, бинты), одежда персонала — путем замачивания в 1 % растворе на 60 мин.;

7.3.2. ИМН однократного применения — путем погружения в 1 % раствор на 90 мин.;

7.3.3. жидкие отходы, эндоскопические и др. смывные воды, кровь, сыворотка, выделения больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы) при отсутствии централизованной канализации смешивать с 1 % раствором средства в соотношении 1 части отходов и 2 частей раствора с выдержкой 90 мин. 
  При централизованной канализации допускается слив их в канализацию без обеззараживания, кроме выделений от инфекционных больных (подозрительных на заболевание);

7.3.4. остатки пищи от больных дневных стационаров смешивать с 1 % раствором средства в соотношении 1:1 с выдержкой 30 мин.;

7.3.5. педальные ведра, контейнеры для сбора и удаления медотходов класса «А» протереть или оросить 0,1 % раствором на 90 мин.; данные изделия для медотходов класса «Б» протереть или оросить 1 % раствором на 30 мин.;

7.3.6. вакцины, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности погрузить в 1 % раствор на 90 мин.

7.3.7. при использовании для обеззараживания медицинских отходов класса «Б» (не колющиеся использованные одноразовые ИМН) дезинфицирующего раствора «Клиндезин Экстра» их дезинфекцию проводить следующим образом:

7.3.7.1. дезинфекцию перевязочных средств, одноразового постельного и нательного белья, одежды для персонала и т. д., а также  многоразовых контейнеров для сбора медицинских отходов проводить  незамедлительно в местах их образования в отдельных емкостях-контейнерах  в 0,8 % растворе на 30 мин.;

7.3.7.2. дезинфекцию ИМН однократного применения проводить незамедлительно в местах их образования в отдельных емкостях-контейнерах в 0,4 % растворе на 30 мин.;

7.3.8. шприцы инъекционные однократного применения после использования подвергать незамедлительному обеззараживанию на рабочем месте по следующей методике:

7.3.8.1. набрать в шприц (не накрывая иглу колпачком) при помощи поршня 0,4 % раствор «Клиндезин Экстра» или 1 % раствор «Бетадеза» из «Емкости для обеззараживания шприцев»;

7.3.8.2. отсоединить иглу от корпуса шприца с помощью иглосъемника и сбросить ее в 0,4 % раствор «Клиндезин Экстра» с временем экспозиции 30 мин. или в 1 % раствор «Бетадеза» с временем экспозиции 90 мин. «Емкости для обеззараживания игл», а корпус шприца с поршнем погрузить с помощью гнета в 0,4 % раствор «Клиндезин Экстра» с временем экспозиции 30 мин. или в 1 % раствор «Бетадеза» с временем экспозиции 90 мин. «Емкости для обеззараживания шприцев»;

7.3.8.3. по завершении дезинфекции из корпуса шприца при помощи поршня выпустить дезраствор, после чего обеззараженные поршень и корпус шприца поместить в закрепленный на стойке-тележке пакет для медотходов класса «Б» или «В» и хранить в помещении для временного хранения медицинских отходов до окончания рабочей смены;

7.3.8.4. при заполнении иглами иглосъемника на 3/4 объема и соблюдении необходимого времени экспозиции дезинфекции раствор аккуратно слить, иглосъемник закрыть крышкой, поместить в мини-контейнер для медотходов и хранить в помещении для временного хранения медицинских отходов до окончания рабочей смены.

7.3.8.5. по окончании рабочей смены сдать пакет с обеззараженными шприцами и одноразовый иглосъемный контейнер с иглами дезинфектору больницы (поликлиники) для доставки в помещение для хранения контейнеров для медотходов;

7.3.8.6. дезинфицирующий раствор «Клиндезин Экстра» или «Бетадез» в емкостях-контейнерах менять ежедневно по окончании смены работы;

7.3.8.7. контроль качества обеззараживания шприцев инъекционных однократного применения проводить в соответствии с планом производственного контроля МО;

7.3.8.8. дезинфекцию шприцов, пластиковых емкостей для донорской крови и кровезаменителей, использованных систем для внутривенных инфузий проводить методом погружения в емкость с дезраствором, не допуская предварительного разрезания или разрушения. 
  После экспозиции указанные предметы помещать в одноразовые пластиковые пакеты желтого цвета.

7.4. Сбор обеззараженных медицинских отходов класса «Б» и «В» осуществлять только в установленные в приемно-смотровых и режимных кабинетах стойки-тележки с бесконтактным открытием и закрытием желтых пакетов для медицинских отходов класса «Б» и «В»:

7.4.1. обеззараженные медицинские отходы помещать в одноразовые полиэтиленовые пакеты желтого цвета (класса «Б»), красного цвета (класса «В»), которые закреплены на специальных стойках-тележках. 
Одноразовые пакеты должны обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг отходов. 
  По их заполнению не более чем на ¾, завязывать пакет или закрывать его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание отходов; временно хранить до конца рабочего дня (смены). 
  Не допускать перемещение отходов класса «Б» или «В» за пределы клинических отделений, приемно-смотровых и режимных кабинетов МО в открытых емкостях;

7.4.2. в конце рабочего дня (смены) вызывать санитара больницы, роддома, др. МО для транспортировки медотходов в оборудованное помещение для хранения медицинских отходов класса «Б» или «В» в специальных контейнерах;

7.4.3. организовать хранение медицинских отходов класса «Б» или «В» до одних суток в специальных сменных контейнерах в помещении для хранения медицинских отходов класса «Б» или «В» с последующим их вывозом договорной организацией, а при их хранении свыше одних суток — хранить в специальном холодильнике:

7.4.4. производить ежедневную дезинфекцию многоразовых емкостей и контейнеров для сбора отходов класса «Б» и «В» на всех этапах обращения с ними;

7.4.5. не допускать совмещение 2-х самостоятельных этапов обращения с медицинскими отходами в приемно-смотровых и режимных кабинетах МО: обеззараживание отходов в специальных емкостях-контейнерах и их последующий сбор, временное хранение в закрепленных на стойках-тележках желтых (красных) пакетах;

7.4.6. использовать для сбора острых отходов класса «Б» или «В» од- норазовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры, иглосъемники) с плотно прилегающей крышкой, исключающей возможность самопроизвольного вскрытия;

7.4.7. использовать для сбора органических, жидких отходов класса «Б» или «В» одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости с крышкой (контейнеры), обеспечивающей их герметизацию и исключающей возможность самопроизвольного вскрытия;

7.4.8. органические операционные и патологоанатомические отходы класса «Б» или «В» в оперблоке и спецпомещении ПАО больницы, роддома дезинфицировать в 33 % растворе формалина 2 часа в стеклянных емкостях с крышками. 
  Операционные отходы доставлять в одноразовых упаковках в патологоанатомическое отделение. 
  Вывоз отходов из МО осуществлять в соответствии с заключенным с (указать фирму) договором;

7.4.9. жидкие отходы, эндоскопические и др. смывные воды, кровь, сыворотка, выделения больного (мокрота, моча, фекалии, рвотные массы) при отсутствии централизованной канализации дизинфицировать рабочим раствором дезсредства. При централизованной канализации осуществлять их слив в канализацию без обеззараживания, кроме выделений от инфекционных больных (подозрительных на заболевание);

7.4.10. микробиологические культуры и штаммы (бакпосевы с чашками) автоклавировать в специально выделенном автоклаве в баклаборатории;

7.5. при обращении с медицинскими отходами класса «Б» и «В» запретить:

7.5.1. вручную разрушать, разрезать шприцы, пластиковые емкости для донорской крови и кровезаменителей, использованные системы для внутривенных инфузий;

7.5.2. снимать вручную иглу со шприца после его использования, надевать колпачок на иглу после инъекции;

7.5.3. пересыпать (перегружать) неупакованные отходы класса «Б» из одной емкости в другую и утрамбовывать их;

7.5.4. осуществлять любые операции с отходами без перчаток или необходимых средств индивидуальной защиты и спецодежды;

7.5.5. использовать мягкую одноразовую упаковку для сбора острого медицинского инструментария и иных острых предметов;

7.5.6. устанавливать одноразовые и многоразовые емкости для сбора отходов на расстоянии менее 1 м от нагревательных приборов.

8. Сбор отходов класса «Г» производить в специальные маркированные емкости («Отходы. Класс Г») с плотно прилегающими крышками любого цвета:

8.1. просроченные медицинские иммунобиологические препараты (МИБП) собирать в одноразовую твердую герметичную упаковку, доставлять в баклабораторию и автоклавировать;

8.2. отходы цитостатиков и генотоксических препаратов и всех видов отходов, образующихся в результате приготовления их растворов (флаконы, ампулы и другие), подвергать дезактивации на месте образования с применением специальных средств индивидуальной защиты в вытяжном шкафу, с одновременной дезактивацией рабочего места;

8.3. лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию, собирать в одноразовую маркированную упаковку любого цвета (кроме желтого и красного);

8.4. использованные люминесцентные лампы, ртутьсодержащие приборы и оборудование, ртутьсодержащие термометры собирать в закрытые герметические емкости (спецконтейнеры) и хранить в специально выделенных помещениях. Вывозить согласно договора с одной из фирм, имеющей разрешение на данную деятельность.

9. Сбор, хранение, удаление отходов класса «Д» осуществлять в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности и других действующих нормативных документов, которые регламентируют обращение с радиоактивными веществами:

9.1. использованные непригодные рентгенологические пленки собирать в спецконтейнеры в рентгенкабинетах и хранить в сейфах в архиве.

По истечении срока хранения вывозить согласно договора с одной из фирм, имеющей разрешение на данную деятельность;

9.2. использованный фиксаж для проявления рентгенологических пленок собирать в пластмассовые канистры в рентгенкабинетах и вывозить 1 раз в квартал согласно договора с одной из фирм, имеющей разрешение на данную деятельность.

10. Сбор отходов различных классов в местах их образования осуществлять в течение рабочей смены:

10.1. при использовании одноразовых контейнеров для острого инструментария допускать их заполнение в течение 3-х суток;

10.2. потребность в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов определяется исходя из обязательности смены пакетов 1 раз в смену (не реже 1 раза в 8 часов), одноразовых контейнеров для острого инструментария — не реже 72 часов, в операционных залах — после каждой операции;

10.3. не допускать смешение отходов различных классов в общей емкости на всех стадиях их сбора, хранения и транспортирования. Сбор отходов любого класса производить только в резиновых перчатках.

11. Учет и контроль движения отходов классов «А», «Б», «В», «Г» и «Д» осуществлять с ведением следующих документов:

11.1. технологический журнал учета отходов класса «Б» в клиническом отделении (лаборатории). В журнале указывать количество единиц упаковки каждого вида отходов;

11.2. технологический журнал учета медицинских отходов МО. В журнале указывать количество вывозимых единиц упаковки и (или) вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз;

11.3. документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов.

12. Производственный контроль за сбором, временным хранением, обезвреживанием медицинских отходов проводить в следующем объеме:

12.1. Визуальная и документальная проверка (не реже 1 раза в месяц):

12.1.1 количества расходных материалов (запас пакетов, контейнеров и другое), средств малой механизации, дезинфицирующих средств;

12.1.2. обеспеченности персонала средствами индивидуальной защиты, организации централизованной стирки спецодежды и регулярной ее смены;

12.1.3. санитарного состояния и режима дезинфекции помещений временного хранения, мусоропроводов, контейнерных площадок;

12.1.4. соблюдения режимов обеззараживания/обезвреживания;

12.1.5. регулярности вывоза отходов;

12.2. Лабораторно-инструментальная проверка:

12.2.1. микробиологический контроль эффективности обеззараживания/обезвреживания отходов на установках по утвержденным методикам (не реже 1 раза в год);

12.2.2. контроль параметров микроклимата (не реже 1 раза в год);

12.2.3. контроль воздуха рабочей зоны на содержание летучих токсичных веществ (проводить в соответствии с технологическим регламентом оборудования).

13. В МО должны соблюдаться следующие требования к персоналу по обращению с медицинскими отходами:

13.1. к работе с медицинскими отходами не допускаются лица моложе 18 лет.  Персонал проходит предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

13.2. персонал должен быть привит в соответствии с национальным и региональным календарем профилактических прививок. 
Персонал, не иммунизированный против гепатита В, не допускается к  работам по обращению с медицинскими отходами класса «Б»;

13.3. при приеме на работу и затем ежегодно персонал проходит обязательный инструктаж по правилам безопасного обращения с отходами;

13.4. персонал должен работать в спецодежде и сменной обуви, в которых не допускается выходить за пределы рабочего помещения.

Личную одежду и спецодежду необходимо хранить в разных шкафах;

13.5. персонал обеспечивается комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты (халаты / комбинезоны, перчатки, маски / респираторы / защитные щитки, специальная обувь, фартуки, нарукавники и др.);

13.6. стирка спецодежды осуществляется централизованно. 
Запрещается стирка спецодежды на дому;

13.7. к работам по обращению с медицинскими отходами не допускается привлечение лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами;

13.5.8. обучение всего персонала медицинской организации правилам безопасного обращения с отходами проводит ответственный специалист по обращению с отходами (заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам).

14. В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы, потенциально опасной в плане инфицирования (укол, порез с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых) использовать аптечку первой медицинской помощи при травмах. 
  В дальнейшем обратиться за медицинской помощью в 
диспансерный кабинет медицинской организации.
  Ответственным должностным лицам вносить запись в журнал учет аварийных ситуаций с составлением акта о несчастном случае на про-изводстве установленной формы, с указанием даты, времени, места,характера травмы, с подробным описанием ситуации, использования средств индивидуальной защиты, соблюдения правил техники безопасности, указанием лиц, находившихся на месте травмы, а также примененный метод экстренной профилактики.